УТВЕРЖДАЮ:

Директор по теплоснабжению

ООО «АКС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Хлебников

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

На уголь марки 3БР

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование предприятия: | ООО «АКС» |
| Адрес предприятия: | 675000, г. Благовещенск, ул. Мухина, 73 |
| Телефон: | 8 (4162) 49-44-55 |
| Факс: |  |
| Электронный адрес: | acs@amurcomsys.ru |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Технические условия | | | |
| Низшая теплота сгорания, ккал/кг кг, не ниже | Зола,(на сухую массу), Ad %,  не выше | Влага, (на рабочую массу), Wp %, не выше | Размер кусков, мм |
| Уголь 3БР | 4150 | 10,0 % | 32 % | 0-300  (процентное содержание фракции 0-50 мм – 20%, 50-300 мм -80%). |

Уголь должен соответствовать:

ГОСТ 32464-2013 « УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТ. Общие технические требования»,

ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты Классификация по генетическим и технологическим параметрам».

ГОСТ 19242-73 «Угли бурые, каменные и антрациты Классификация по размеру кусков».

ГОСТ 10742-71 «Отбор проб угля».

Наличие у Поставщика ресурсной справки.

Базис поставки: ст. Благовещенск, Забайкальской ж.д., код станции 954704

Способ доставки – ж/д транспорт

|  |  |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник ПТО по теплоснабжению ООО «АКС» |
| ФИО: | Суханова Евгения Алексеевна |
| Телефон: | 8 (4162) 49-44-55 |
| Электронный адрес: | e.bunina@amurcomsys.ru |

Исполнитель: инженер ПТО(Т)

И.А.Прищепа

Тел:49-44-55(1503)