## Локальная смета (А) - Ведомость
|  | Создание автоматизированной системы мониторинга работы разводящей сети и насосных станций (диктующе точки, диспетчеризация, телеметрия, ПУВ, автоматизированные ВРК) | [5 empty] | Создание автоматизированной системы мониторинга работы разводящей сети и насосных станций (диктующе точки, диспетчеризация, телеметрия, ПУВ, автоматизированные ВРК)
(наименование стройки)
|  |  | ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ | №
в текущем уровне цен
на | Локальная смета (А), | [7 empty] | Локальная смета (А),
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость, руб.: | 466807.09
|  |  |  | Нормативная трудоемкость основных рабочих, чел.ч.: | 184.14
|  |  |  | Нормативная трудоемкость машинистов, чел.ч.: | 6.3
|  |  |  | Сметная заработная плата основных рабочих, руб.: | 61810.16
|  |  |  | Сметная заработная плата машинистов, руб.: | 2342.07
№ п.п. | Обоснование | Наименование | Единица измерения | Общее кол-во | Сметная стоимость в текущих ценах, руб.
[5 empty] | На ед. | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ресурсы подрядчика | [9 empty] | Ресурсы подрядчика
Трудозатраты | [10 empty] | Трудозатраты
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 74.1 | 307.74 | 22803.54 | 1
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3.09 | 314.26 | 971.06 | 1
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 11.0144 | 329.91 | 3633.75 | 1
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 48.7886 | 341.65 | 16668.63 | 1
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 12.36 | 349.47 | 4319.45 | 1
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 25.24 | 359.9 | 9083.88 | 1
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 2.2248 | 401.63 | 893.55 | 1
| 1-100-60 | Средний разряд работы 6,0 | чел.-ч | 7.32 | 469.44 | 3436.3 | 1
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3.7351 | 349.47 | 1305.3 | 1
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.18 |  |  | 1
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2.2085 | 469.44 | 1036.77 | 1
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0.18 |  |  | 1
|  | Итого "Трудозатраты" | руб |  |  | 64152.23
Машины и механизмы | [10 empty] | Машины и механизмы
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2.3885 | 1587.36 | 3791.46 | 1
| 91.05.13-011 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 3,7 т | маш.-ч | 0.63 | 1368.66 | 862.26 | 1
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 2.16 |  |  | 1
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 2.16 |  |  | 1
| 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч | 0.86658 | 135,44 ---------- 336,43 | 117.37 | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.4185 | 583,06 ---------- 336,43 | 1410.14 | 1
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 15.1476 | 27.26 | 412.92 | 1
|  | Итого "Машины и механизмы" | руб |  |  | 6594.15
Материалы | [10 empty] | Материалы
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0.201 | 136.21 | 27.38 | 1
| 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель | кг | 0.68572 | 171.49 | 117.59 | 1
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.06 | 235.56 | 14.13 | 1
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 3e-05 | 128468.7 | 3.85 | 1
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | кг | 0.012 | 178.01 | 2.14 | 1
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2.2811 | 5.73 | 13.08 | 1
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 12.48 | 5.58 | 69.63 | 1
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.0864 |  |  | 1
| 01.7.06.12-0005 | Ленты термоспекаемые изоляционные, ширина 50 мм, толщина 0,3 мм | 100 м | 0.051429 | 1614.68 | 83.04 | 1
| 01.7.06.12-0007 | Ленты полиэтиленовые термоспекаемые, цвет черный, ширина 40 мм, толщина 0,1 мм | 100 м | 0.068572 | 432.73 | 29.67 | 1
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2.2971 | 158.74 | 364.64 | 1
| 01.7.15.02-0087 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М24, длина 50-240 мм | т | 0.045 | 123146.95 | 5541.61 | 1
| 01.7.15.03-0031 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм | кг | 0.035 | 171.58 | 6.01 | 1
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.1324 | 194.17 | 219.87 | 1
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0.001883 | 156709.38 | 295.08 | 1
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.27409 | 51.3 | 14.06 | 1
| 01.7.15.11-0048 | Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М16-24 | кг | 0.03 | 217.76 | 6.54 | 1
| 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм | 100 шт | 0.1836 | 28.3 | 5.2 | 1
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.048 | 189.75 | 9.11 | 1
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | кг | 0.006 | 573.69 | 3.44 | 1
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0.051 | 152246.73 | 7764.58 | 1
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0.044675 | 66991.94 | 2992.86 | 1
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.45 |  |  | 1
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.15 | 1499.09 | 224.86 | 1
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.42 | 117.42 | 49.32 | 1
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 5.4e-05 |  |  | 1
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | кг | 0.06 | 192.08 | 11.52 | 1
| 18.5.08.09-0002 | Патрубки стальные | м | 2.125 | 323.69 | 687.84 | 1
| 20.1.02.06-0001 | Жир паяльный | кг | 0.06 | 659.72 | 39.58 | 1
| 20.1.02.14-0001 | Серьга КС-095 | шт | 0.849 | 181.41 | 154.02 | 1
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.725 | 1076.95 | 780.79 | 1
| 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм | 1000 шт | 0.0085 | 4171.19 | 35.46 | 1
| 20.2.08.07-0033 | Скобы У1078 | 100 шт | 0.011 | 3635.47 | 39.99 | 1
| 20.2.09.13-0011 | Муфты | шт | 0.1698 | 484.71 | 82.3 | 1
| 20.5.04.03-0002 | Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25 | 100 шт | 0.306 | 932.37 | 285.31 | 1
| 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 | 100 шт | 0.6 | 800.2 | 480.12 | 1
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 | 100 шт | 0.06 | 287.59 | 17.26 | 1
| ТЦ_01.7.04.00_59_5902048384_12.09.2024_02_33.2 | Короб глухой с перегородкой 100х100х2000 | шт | 5 | 3310.56 | 16552.8 | 1
| ТЦ_01.7.15.01_78_7842224734_09.04.2023_02_34.3 | Анкреный болт | шт | 8 | 44 | 352 | 1
| ТЦ_01.7.15.11_78_7842224734_09.04.2023_02_31.3 | Шайба М12 | шт | 8 | 7.82 | 62.56 | 1
| ТЦ_01.7.15.11_78_7842224734_09.04.2023_02_32.3 | Шайба-гровер М12 | шт | 8 | 10.32 | 82.56 | 1
| ТЦ_01.7.15.12_59_5902048384_12.09.2024_02_29.2 | Шпилька М12х200 | шт | 4 | 1762.38 | 7049.52 | 1
| ТЦ_08.1.02.13_78_7842224734_09.04.2023_02_24.3 | Металлорукав в ПВХ изоляции: МРПИнг-10 | м | 22 | 56.09 | 1233.98 | 1
| ТЦ_08.1.02.13_78_7842224734_09.04.2023_02_25.3 | Металлорукав в ПВХ изоляции: МРПИнг-20 | м | 104 | 84.08 | 8744.32 | 1
| ТЦ_20.1.02.04_77_7719228261_09.04.2023_02_2.3 | Клемма ST2,5 | шт | 21 | 50.56 | 1061.76 | 1
| ТЦ_20.1.02.04_78_7842224734_06.12.2022_02_4.3 | Концевая крышка D-ST2,5 | шт | 3 | 41.98 | 125.94 | 1
| ТЦ_20.1.02.04_78_7842224734_09.04.2023_02_3.3 | Клемма ST2,5 (желто-зеленая) | шт | 9 | 54.46 | 490.14 | 1
| ТЦ_20.2.05.02_77_7719228261_09.04.2023_02_5.3 | Концевой стопор CLIPFIX 35-5 V0 | шт | 9 | 72.23 | 650.07 | 1
| ТЦ_20.2.08.01_78_7842224734_09.04.2023_02_28.3 | Din-рейка 35х15, L=620 мм | шт | 4 | 1573.5 | 6294 | 1
| ТЦ_20.2.09.04_78_7842224734_09.04.2023_02_26.3 | Трубка термоусаживаемая: ТУТ15/6 | м | 4 | 31.35 | 125.4 | 1
| ТЦ_20.2.09.04_78_7842224734_09.04.2023_02_27.3 | Трубка термоусаживаемая: ТУТ28/11 | м | 4 | 69.55 | 278.2 | 1
| ТЦ_20.4.03.00_78_7842224734_09.04.2023_02_15.3 | Розетка на DIN-рейку | шт | 3 | 220.3 | 660.9 | 1
| ТЦ_20.4.04.00_62_6234114269_09.04.2023_02_1.3 | Шкаф утепленный обогреваемый антивандальный навесной, (ВхШхГ) | шт | 3 | 15000 | 45000 | 1
| ТЦ_20.5.01.02_78_7842224734_09.04.2023_02_16.3 | Кабельный ввод для металлорукава МРПИнг-20; ВК-М20-16-МР20 IP66 | шт | 2 | 751.53 | 1503.06 | 1
| ТЦ_20.5.01.02_78_7842224734_09.04.2023_02_17.3 | Кабельный ввод для металлорукава МРПИнг-10; ВК-М12-8-МР10 IP66 | шт | 1 | 383.02 | 383.02 | 1
| ТЦ_21.1.08.05_59_5902048384_12.09.2024_02_23.2 | МКЭШВнг(А)-ХЛ 2х2х1,0 | м | 110 | 85.1 | 9361 | 1
| ТЦ_21.2.03.09_78_7842224734_09.04.2023_02_11.3 | Провод заземления ПуГВ 1х4,0 | м | 9 | 36.38 | 327.42 | 1
| ТЦ_21.2.03.09_78_7842224734_09.04.2023_02_6.3 | Провод ПуГВ 1х2,5 (голубой) | м | 6 | 24.35 | 146.1 | 1
| ТЦ_21.2.03.09_78_7842224734_09.04.2023_02_7.3 | Провод ПуГВ 1х2,5 (коричневый) | м | 6 | 25.35 | 152.1 | 1
| ТЦ_21.2.03.09_78_7842224734_09.04.2023_02_8.3 | Провод ПуГВ 1х2,5 (желто-зеленый) | м | 6 | 21.44 | 128.64 | 1
| ТЦ_21.2.03.09_78_7842224734_09.04.2023_02_9.3 | Провод ПуГВ 1х1,0 (белый) | м | 6 | 11.25 | 67.5 | 1
| ТЦ_22.2.02.20_78_7842224734_09.04.2023_02_10.3 | Хомут стяжка 2,5х100 (100 шт.) | шт | 1 | 81.09 | 81.09 | 1
| ТЦ_25.1.04.05_78_7842224734_09.04.2023_02_30.3 | Гайка М12 | шт | 8 | 3.82 | 30.56 | 1
| ТЦ_61.1.01.00_59_5902048384_12.09.2024_02_18.2 | Антенна водозащищенная IP68 ANT GSM-3G-994G-5м-10дБи | шт | 1 | 3528 | 3528 | 1
| ТЦ_61.1.01.00_59_5902048384_12.09.2024_02_21.2 | Антенна выносная мощная на кронштейне | шт | 3 | 4032 | 12096 | 1
| ТЦ_61.1.04.09_59_5902048384_12.09.2024_02_19.2 | Логгер GSM | шт | 1 | 35280 | 35280 | 1
| ТЦ_61.3.05.00_59_5902048384_12.09.2024_02_22.2 | Модем | шт | 3 | 9576 | 28728 | 1
| ТЦ_62.1.01.00_78_7842224734_09.04.2023_02_12.3 | Автоматический выключатель 2Р 10А, ВА47-29 | шт | 3 | 260.71 | 782.13 | 1
| ТЦ_62.1.01.00_78_7842224734_09.04.2023_02_13.3 | Автоматический выключатель 1Р 6А, ВА47-29 | шт | 3 | 138.25 | 414.75 | 1
| ТЦ_62.1.01.00_78_7842224734_09.04.2023_02_14.3 | Автоматический выключатель 1Р 2А, ВА47-29 | шт | 6 | 150.31 | 901.86 | 1
| ТЦ_62.4.01.01_59_5902048384_12.09.2024_02_20.2 | Батарейный блок | шт | 1 | 10800 | 10800 | 1
|  | Итого "Материалы" | руб |  |  | 213947.26
Итоги по смете: | [11 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) | [5 empty] | 285929.85 | [6 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
в том числе: | [12 empty] | в том числе:
Оплата труда рабочих | [5 empty] | 61810.16 | [6 empty] | Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин | [5 empty] | 6594.15 | [6 empty] | Эксплуатация машин
Оплата труда машинистов (Отм) | [5 empty] | 2342.07 | [6 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
Материалы | [5 empty] | 215183.47 | [6 empty] | Материалы
Монтажные работы | [5 empty] | 377675.64 | [6 empty] | Монтажные работы
в том числе: | [12 empty] | в том числе:
оплата труда | [5 empty] | 61810.16 | [6 empty] | оплата труда
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 6594.15 | [6 empty] | эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (Отм) | [5 empty] | 2342.07 | [6 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
материалы | [5 empty] | 215183.47 | [6 empty] | материалы
накладные расходы | [5 empty] | 60288.16 | [6 empty] | накладные расходы
сметная прибыль | [5 empty] | 31457.63 | [6 empty] | сметная прибыль
Итого ФОТ (справочно) | [5 empty] | 64152.23 | [6 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) | [5 empty] | 60288.16 | [6 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) | [5 empty] | 31457.63 | [6 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
Непредвиденные 3% | [5 empty] | 11330.27 | [6 empty] | Непредвиденные 3%
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 389005.91 | [6 empty] | Итого с непредвиденными
НДС 20% | [5 empty] | 77801.18 | [6 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 466807.09 | [6 empty] | ВСЕГО по смете
в том числе: | [12 empty] | в том числе:
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [5 empty] | 193475.38 | [6 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
| Сдал: |  | Принял: | [10 empty] | Сдал: | Принял: