ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ\_03

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Приглашения | РКСМ-269 |
| Наименование Оферента  | Не указано |
| Реквизиты запроса (Дата, номер) | Исх. 1/102эп 29.03.2015 |
| Входящий номер Организатора закупки[[1]](#footnote-1) | РКСМ-269-03 |

|  |
| --- |
|  |
| Формулировка вопроса: 1) Согласно приложению №1 (дополнительная информация к Техническому заданию) необходимов п.:2.5 Разработка проектного решения с подбором регуляторов температуры и давления (прямого действия) для регулирования параметров ТС и ГВС2.6 Разработка монтажных схем эл. щитов инверторов эл. щитовых 0,4 кВ для каждойнасосной станции (с выдачей конструкторской документации на эл. щитовые изделия)2.7 Разработка проектного решения для создания схем АВР при пропадании напряжения илиобрыва одной фазы. Система АВР питающего ввода обеспечивается существующей на объектесхемой электроснабжения.2.8 Разработка технологических и функциональных схем насосных станций с установкойпоказывающих и регистрирующих приборов КИП, исполнительных механизмов с эл. приводомна технологическом оборудовании с учетом достаточности для работы АСУ ТП.2.9 Разработка 2-х уровневой автоматизированной системы управления (АСУ ТП) 16насосными станциями.**Данная информация предназначена для ознакомления или необходимо выполнить****проектирование, согласно вышеизложенным пунктам?**В п.7 (Состав работ) Технического задания проектные работы не включены в перечень объемаработ.Ответ Организатора:Проектные работы выполнять не требуется, в имеющейся проектной документации данные пункты учтены. |

Татьяна Маркина
АО "РКС-Менеджмент"
+7 495 783 3232 доб. 1135

1. [↑](#footnote-ref-1)