|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | ООО "АКС" | Группа материалов: | ИВ |
| Область применения, назначение | [ Для обработки питьевой воды ] | код МТР в ЕНС РКС: | ИВ 00026510 |

**Наименование МТР: Полиоксихлорид алюминия твердая форма продукта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование параметра (характеристики)** | | **Размерность** | **Требования**  **заказчика** |
| **1** | **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ** | |  | |
| 1.1 | Внешний вид | | Порошок, гранулы, чешуйки от белого до кремового, желтого или светло- серого цвета | |
| 1.2 | Массовая доля основного вещества Al203, в пределах | | % | 30,0 ±3,0 |
| 1.3 | Массовая доля хлоридов, в пределах | | % | 25,0 - 35,0 |
| 1.4 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка, не более | | % | 1,0 |
| 1.5 | Массовая доля железа, не более | | % | 1,0 |
| 1.6 | Основность, в пределах, % | | % | 50-83 |
| 1.7 | РН водного раствора в пределах | | ед | 3,2-5,0 |
| **2** | **ДОКУМЕНТАЦИЯ** | |  | |
| 2.1 | Паспорт качества | | шт. | 1 |
| 2.2 | Экспертное заключение о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и (контролю) для применения хим.реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении для очистки питьевой воды | | шт. | 1 |
| 2.3 | Паспорт безопасности химической продукции | | шт. | 1 |
| 2.4 | Сертификат соответствия | | шт. | 1 |
| **3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ** | | |  | |
| 3.1 | Вид упаковки | Мягкий контейнер Биг-Бэг |  | |
| 3.2 | Опытно-промышленные испытания | Испытания должны быть подтверждены положительными результатами опытно-промышленных испытаний, проведенных на производственных объектах, для которых осуществляется закупка, зафиксированными в отчете эксплуатирующей организации | | |
| 3.3 | Базис поставки | г. Благовещенск  с. Вехнеблаговещенское "Амурский" водозабор; | | |
| Должность, ФИО инициатора закупки: | | Главный технолог Курочка Галина Николаевна | | |
| Телефон, электронный адрес: | | (4162) 49-47-55 ( доп. 1255)g.kurochka@amurcomsys.ru | | |
| Подпись: | |  |  | |
| Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки | | Технический директор Пищик Михаил Владимирович | | |
| Подпись: | |  |  | |