ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ\_02

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Приглашения | РКСМ-269 |
| Наименование Оферента  | Не указано |
| Реквизиты запроса (Дата, номер) | Исх. 2623 16.03.2015 |
| Входящий номер Организатора закупки[[1]](#footnote-1) | РКСМ-269-02 |

|  |
| --- |
|  |
| Формулировка вопроса: Ответ Организатора:1. необходимо выполнить автоматизацию и управление;2. установка узлов учета тепловой энергии не требуется;3. необходимо проведение монтажа датчиков давления, температуры, а так же установка и пуско-наладочные работы регулирующих клапанов;4. насосные группы остаются без изменения. |

Татьяна Маркина
АО "РКС-Менеджмент"
+7 495 783 3232 доб. 1135

1. [↑](#footnote-ref-1)