ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ\_04

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Приглашения | РКСМ-269 |
| Реквизиты запроса (Дата, номер) | Исх. 29.03.2015 |
| Входящий номер Организатора закупки[[1]](#footnote-1) | РКСМ-269-04 |

|  |
| --- |
|  |
| Формулировка вопроса:    Ответ Организатора:  В проекте учтена полная реконструкция ЦТП и НС с заменой трубопроводов и оборудования, в техническом задании на конкурс прописаны конкретные виды работ, которые необходимо сделать, чтобы автоматизировать технологический процесс, поэтому стоимость отличается от проектной.    Ответ Организатора:  Корректировка проектов подразумевает, что подрядчик вправе применить оборудование других производителей, но по характеристикам схожее с проектными решениями.    Ответ Организатора:  Подписание договора – в течение 10 дней после публикации протокола итогов конкурса. Согласно конкурсной документации "Подведение итогов будет проведено не позднее 29.04.2016г".    Ответ Организатора:  В случае если подрядчик скорректирует под свое применяемое оборудование проектную документацию, её надо будет согласовать с заказчиком.    Ответ Организатора:  Аванс 50%, остальная сумма в течение 30 дней с момента подписания Акта выполненных работ обеими сторонами. |

Татьяна Маркина  
АО "РКС-Менеджмент"  
+7 495 783 3232 доб. 1135

1. [↑](#footnote-ref-1)