ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ_04

| Наименование Приглашения | РКСМ-269 |
| --- | --- |
| Реквизиты запроса (Дата, номер) | Исх. 29.03.2015 |
| Входящий номер Организатора закупки | РКСМ-269-04 |

Формулировка вопроса: Ответ Организатора: В проекте учтена полная реконструкция ЦТП и НС с заменой трубопроводов и оборудования, в техническом задании на конкурс прописаны конкретные виды работ, которые необходимо сделать, чтобы автоматизировать технологический процесс, поэтому стоимость отличается от проектной. Ответ Организатора: Корректировка проектов подразумевает, что подрядчик вправе применить оборудование других производителей, но по характеристикам схожее с проектными решениями. Ответ Организатора: Подписание договора – в течение 10 дней после публикации протокола итогов конкурса. Согласно конкурсной документации "Подведение итогов будет проведено не позднее 29.04.2016г". Ответ Организатора: В случае если подрядчик скорректирует под свое применяемое оборудование проектную документацию, её надо будет согласовать с заказчиком. Ответ Организатора: Аванс 50%, остальная сумма в течение 30 дней с момента подписания Акта выполненных работ обеими сторонами.

Татьяна Маркина
АО "РКС-Менеджмент"
+7 495 783 3232 доб. 1135